附件1：

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）
登革热防控能力提升项目
灭蚊器械及耗材等报价一览表




供应商名称（盖章）：

总报价：

报送时间：
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附件2：
德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）
登革热防控能力提升项目灭蚊器械及耗材等分项报价表

	序号
	物资名称
	参数要求
	单位
	数量
	总 价
（元）

	1
	媒介生物采样箱(吸血双翅目昆虫采样)
	1.二氧化碳诱蚊灯 1 套 （蓄电池驱动，包含二氧化碳诱蚊灯、诱蚊灯防雨罩、昆虫样品收集器、蓄电池、充电器、二氧化碳钢瓶，钢瓶阀门）
2.电动吸蚊器 1 个（2 节 1 号电池供电，风扇叶直径 4.5cm）
3.电池4 节（1 号）
4.容积水杯 1 个（塑料材质，容积 500ml ）
5.诱蝇笼 1 个（自拆卸、组装）
6.杀虫剂气雾罐 1 瓶（600ml） 
7.白瓷盘 1 个（小号）
8.昆虫收集管 5 个（50ml 离心管 ）
9.昆虫收集管 10 个（15ml 离心管 ）
10.脱脂棉1 包（医用） 
11.变色硅胶 1 瓶 
12.眼科镊子 1 把（医用） 
13.记号笔、签字笔 各 1 支 
14.标签纸 5 张（中格 ）
15.洗耳球 2 个（中号） 
16.长吸管 2 支（25ml）
17.捕鼠夹100 个（中号钢夹） 
18.捕鼠袋20 个（棉布材质）
19.采蚤布旗 2 面（棉布材质）
20.采蜱布旗 2 面（棉布材质）
21.线绳 1 根（棉制 30m）
22.白寸带 1 卷 
23.棉制 10m布旗杆 4 根（铝制）
24.样品收集管 20 个（塑料材质，15ml 密封离心管）
25.手电 1 个（可充电 ）
26.放大镜 1 个（微型 10 倍放大）
27.眼科剪刀 1 把（无菌，直尖双剪）
28.眼科镊子1 把（无菌，直无勾）
29.医用镊子 1 把（14cm） 
30.医用镊子 1 把（18cm） 
31.医用剪刀 1 把（12.5cm 直尖） 
32.止血钳 1 把（无菌） 
33.白瓷盘 2 个（小号） 
34.脱脂棉花 1 包（医用） 
35.试剂瓶1 个（玻璃材质，100ml）
	套
	2
	

	2
	媒介生物采样箱(鼠类及蚤蜱螨类采样箱）
	1.捕鼠夹 50 个（中号钢夹） 
2.捕鼠袋 20 个（棉布材质 ） 
3.采蚤布旗 2 面（棉布材质）
4.采蜱布旗 2 面（棉布材质）
5.线绳 1 根 （棉制 30m） 
6.白寸带 1 卷（棉制 10m）
7.布旗杆 4 根 
8.样品收集管 20 个（塑料材质，15ml 密封离心管） 
9.手电 1 个（可充电） 
10.放大镜1 个（微型 10 倍放大）  
11. 眼科剪刀 1 把（无菌，直尖双剪） 
12.眼科镊子1 把（无菌，直无勾）
13.镊子 1 把（中号） 
14.镊子 1 把（大号）
15.剪刀 1 把（12.5cm 直尖）
16.止血钳 1 把（无菌）
17.白瓷盘 2 个（小号）
18.脱脂棉花 1 包（医用）
19.试剂瓶 1 个（玻璃材质，100ml）
20.线手套 2 副 
21.医用乳胶手套 2 副 
22.医用、独立包装、一次性使用医用一次性口罩 1 包 
23.医用一次性帽子 1 包 
24.驱避剂 1 瓶（户外专用）
25.签字笔 1 支 
26.记号笔 1 支 
27.铅笔 1 支 
28.便签纸 1 本 
29.标签 5 张（中号）
30.医用橡皮膏1 卷 
31.包装塑料袋 1 卷 
32.外箱一个
	套
	2
	

	3
	生物样品运输箱
	1.外显液晶温度计1个
2.蓄冷冰盒4个
3.托盘/隔板1套
4.95千帕运输罐1个
5.吸附垫片1片
6.海绵离心管托架1个
7.运输标签1套
	套
	2
	

	4
	生物样品采样箱
	1.无菌咽拭子 1 盒（包病毒培养液） 
2.涂抹棒2 盒（含缓冲液，10ml） 
3.采便管 1 盒（管内含有培养基）
4.采尿管10 个（塑料材质，50ml 密封离心管） 
5.采血管50 支（4ml，促凝）
6.采血针50 支（7#）
7.无菌冻存管10 支（塑料材质，5ml 密封离心管）
8.无菌冻存管(脑积液管)10支（塑料材质，2ml 密封离心管） 
9.密封采样袋 10 个（封口处带有钢丝便于密封） 
10.安全盒1 个（医用，容积 1L）
11.压舌板1 包（木制一次性） 
12.医用剪刀1 把（12.5cm 直尖） 
13.医用敷料镊1 把（12.5cm）
14.签字笔1 支 
15.记号笔1 支 
16. 医用垃圾袋2 个（一次性，防护生物污染） 
17.医用防护口罩1 包 
18.医用乳胶手套5 副 （独立包装、一次性使用）
19.酒精棉球1 盒（医用、独立包装） 
20.止血带1 条（医用）
	套
	2
	

	5
	个体生物防护装备箱
	1.防护服5 套（隔离防护） 
2.防护口罩 5 个（N95 防护） 
3.护目镜5 个（防止飞溅、灰尘以及研磨颗粒防护） 
4.医用防护乳胶手套10 副（独立包装） 
5.一次性口罩 20 个（符合规范） 
6.防护靴套5 副（无纺布材质）
7.免洗消毒液5 瓶（大于50ml）
[bookmark: _GoBack]8.医用垃圾袋10 个（中号）
9.签字笔5 支（黑色） 
10.便签纸5 本（易撕）
11.记号笔5 支（黑色）
	套
	2
	

	6
	双层叠帐
	外帐尺寸‌：长×宽 = 1.8m × 1.8m 
‌内帐尺寸‌：长×宽 = 1.2m × 1.2m 
	套
	6
	

	7
	10.4%氯菊酯·S-生物烯丙菊酯水乳剂
	氯菊酯10.24%；S-生物烯丙菊酯 0.16%；500毫升/瓶
	瓶
	5
	

	8
	16.86%氯菊·烯丙菊酯水乳剂
	氯菊酯16.15%；S-生物烯丙菊酯0.71%；500毫升/瓶
	瓶
	5
	

	9
	5%氯菊四氟醚水乳剂
	氯菊酯4%，四氟醚菊酯1%；1千克/瓶
	瓶
	5
	

	10
	0.5%吡丙醚杀虫颗粒剂
	吡丙醚0.5%；500克/袋
	袋
	10
	

	11
	5%倍硫磷杀虫颗粒剂
	倍硫磷，500克/袋
	袋
	10
	

	12
	5%吡丙醚·倍硫磷杀虫颗粒剂
	吡丙醚0.5%、倍硫磷4.5%；500克/袋
	袋
	10
	

	13
	背负式超低容量喷雾器（换电款）
	容量10升，单电续航时间60-100分钟，雾滴大小5-80um可调，射程5-10米，配置2块电池
	台
	2
	

	14
	手提式超低容量喷雾器
	容量3.5升，单电续航时间40-80分钟，雾滴大小0-50um可调，射程8-10米
	台
	2
	

	合  计
	


备注：报价应是最终用户验收合格后应支付的总价（包括以上物资的运输、保险、税费等）。

