附件1：

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）

登革热防控能力提升项目

灭蚊器械及耗材等报价一览表

供应商名称（盖章）：

总报价：

报送时间：

附件2：

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）

登革热防控能力提升项目灭蚊器械及耗材等分项报价表

| 序号 | 物资名称 |  | 参数要求 | 单位 | 数量 | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 媒介生物采样箱(吸血双翅目昆虫采样) |  | 1.二氧化碳诱蚊灯 1 套 （蓄电池驱动，包含二氧化碳诱蚊灯、诱蚊灯防雨罩、昆虫样品收集器、蓄电池、充电器、二氧化碳钢瓶，钢瓶阀门） 2.电动吸蚊器 1 个（2 节 1 号电池供电，风扇叶直径 4.5cm） 3.电池4 节（1 号） 4.容积水杯 1 个（塑料材质，容积 500ml ） 5.诱蝇笼 1 个（自拆卸、组装） 6.杀虫剂气雾罐 1 瓶（600ml） 7.白瓷盘 1 个（小号） 8.昆虫收集管 5 个（50ml 离心管 ） 9.昆虫收集管 10 个（15ml 离心管 ） 10.脱脂棉1 包（医用） 11.变色硅胶 1 瓶 12.眼科镊子 1 把（医用） 13.记号笔、签字笔 各 1 支 14.标签纸 5 张（中格 ） 15.洗耳球 2 个（中号） 16.长吸管 2 支（25ml） 17.捕鼠夹100 个（中号钢夹） 18.捕鼠袋20 个（棉布材质） 19.采蚤布旗 2 面（棉布材质） 20.采蜱布旗 2 面（棉布材质） 21.线绳 1 根（棉制 30m） 22.白寸带 1 卷 23.棉制 10m布旗杆 4 根（铝制） 24.样品收集管 20 个（塑料材质，15ml 密封离心管） 25.手电 1 个（可充电 ） 26.放大镜 1 个（微型 10 倍放大） 27.眼科剪刀 1 把（无菌，直尖双剪） 28.眼科镊子1 把（无菌，直无勾） 29.医用镊子 1 把（14cm） 30.医用镊子 1 把（18cm） 31.医用剪刀 1 把（12.5cm 直尖） 32.止血钳 1 把（无菌） 33.白瓷盘 2 个（小号） 34.脱脂棉花 1 包（医用） 35.试剂瓶1 个（玻璃材质，100ml） | 套 | 2 |  |
| 2 | 媒介生物采样箱(鼠类及蚤蜱螨类采样箱） |  | 1.捕鼠夹 50 个（中号钢夹） 2.捕鼠袋 20 个（棉布材质 ） 3.采蚤布旗 2 面（棉布材质） 4.采蜱布旗 2 面（棉布材质） 5.线绳 1 根 （棉制 30m） 6.白寸带 1 卷（棉制 10m） 7.布旗杆 4 根 8.样品收集管 20 个（塑料材质，15ml 密封离心管） 9.手电 1 个（可充电） 10.放大镜1 个（微型 10 倍放大） 11. 眼科剪刀 1 把（无菌，直尖双剪） 12.眼科镊子1 把（无菌，直无勾） 13.镊子 1 把（中号） 14.镊子 1 把（大号） 15.剪刀 1 把（12.5cm 直尖） 16.止血钳 1 把（无菌） 17.白瓷盘 2 个（小号） 18.脱脂棉花 1 包（医用） 19.试剂瓶 1 个（玻璃材质，100ml） 20.线手套 2 副 21.医用乳胶手套 2 副 22.医用、独立包装、一次性使用医用一次性口罩 1 包 23.医用一次性帽子 1 包 24.驱避剂 1 瓶（户外专用） 25.签字笔 1 支 26.记号笔 1 支 27.铅笔 1 支 28.便签纸 1 本 29.标签 5 张（中号） 30.医用橡皮膏1 卷 31.包装塑料袋 1 卷 32.外箱一个 | 套 | 2 |  |
| 3 | 生物样品运输箱 |  | 1.外显液晶温度计1个 2.蓄冷冰盒4个 3.托盘/隔板1套 4.95千帕运输罐1个 5.吸附垫片1片 6.海绵离心管托架1个 7.运输标签1套 | 套 | 2 |  |
| 4 | 生物样品采样箱 |  | 1.无菌咽拭子 1 盒（包病毒培养液） 2.涂抹棒2 盒（含缓冲液，10ml） 3.采便管 1 盒（管内含有培养基） 4.采尿管10 个（塑料材质，50ml 密封离心管） 5.采血管50 支（4ml，促凝） 6.采血针50 支（7#） 7.无菌冻存管10 支（塑料材质，5ml 密封离心管） 8.无菌冻存管(脑积液管)10支（塑料材质，2ml 密封离心管） 9.密封采样袋 10 个（封口处带有钢丝便于密封） 10.安全盒1 个（医用，容积 1L） 11.压舌板1 包（木制一次性） 12.医用剪刀1 把（12.5cm 直尖） 13.医用敷料镊1 把（12.5cm） 14.签字笔1 支 15.记号笔1 支 16. 医用垃圾袋2 个（一次性，防护生物污染） 17.医用防护口罩1 包 18.医用乳胶手套5 副 （独立包装、一次性使用） 19.酒精棉球1 盒（医用、独立包装） 20.止血带1 条（医用） | 套 | 2 |  |
| 5 | 个体生物防护装备箱 |  | 1.防护服5 套（隔离防护） 2.防护口罩 5 个（N95 防护） 3.护目镜5 个（防止飞溅、灰尘以及研磨颗粒防护） 4.医用防护乳胶手套10 副（独立包装） 5.一次性口罩 20 个（符合规范） 6.防护靴套5 副（无纺布材质） 7.免洗消毒液5 瓶（大于50ml） 8.医用垃圾袋10 个（中号） 9.签字笔5 支（黑色） 10.便签纸5 本（易撕） 11.记号笔5 支（黑色） | 套 | 2 |  |
| 6 | 双层叠帐 |  | 外帐尺寸‌：长×宽 = 1.8m × 1.8m ‌内帐尺寸‌：长×宽 = 1.2m × 1.2m | 套 | 6 |  |
| 7 | 10.4%氯菊酯·S-生物烯丙菊酯水乳剂 |  | 氯菊酯10.24%；S-生物烯丙菊酯 0.16%；500毫升/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 8 | 16.86%氯菊·烯丙菊酯水乳剂 |  | 氯菊酯16.15%；S-生物烯丙菊酯0.71%；500毫升/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 9 | 5%氯菊四氟醚水乳剂 |  | 氯菊酯4%，四氟醚菊酯1%；1千克/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 10 | 0.5%吡丙醚杀虫颗粒剂 |  | 吡丙醚0.5%；500克/袋 | 袋 | 10 |  |
| 11 | 5%倍硫磷杀虫颗粒剂 |  | 倍硫磷，500克/袋 | 袋 | 10 |  |
| 12 | 5%吡丙醚·倍硫磷杀虫颗粒剂 |  | 吡丙醚0.5%、倍硫磷4.5%；500克/袋 | 袋 | 10 |  |
| 13 | 背负式超低容量喷雾器（换电款） |  | 容量10升，单电续航时间60-100分钟，雾滴大小5-80um可调，射程5-10米，配置2块电池 | 台 | 2 |  |
| 14 | 手提式超低容量喷雾器 |  | 容量3.5升，单电续航时间40-80分钟，雾滴大小0-50um可调，射程8-10米 | 台 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应是最终用户验收合格后应支付的总价（包括以上物资的运输、保险、税费等）。